1. 物品リスト(送るもの)
	1. 全体

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック | 備品名 | 個数 |
|  | PC (DAQ用) | 1 |
|  | DUAL FAN IN/FAN OUT | 1 |

* 1. Plastic 検出器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック | 備品名 | 個数 |
|  | 架台 | 2 |
|  | 暗箱(プラシン+PMT×４) | 2 |
|  | BNC-BNCケーブル(10m) | 8(+2予備) |
|  | HV | HV モジュール | 2 |
| SHV-SHVコネクタ | 8(+2予備) |
| HVケーブル(SHV-SHV) | 10m | 8(+2予備) |
| 15m | 4 |
| 45m | 1 |
|  | BNC-LEMOコネクタ | 8 |
|  | BNC-BNCコネクタ | 8 |
|  | 暗幕 | 2(4?) |
|  | LEMOケーブル赤 | 10 |
|  |  |  |

* 1. 標的周り
		1. 磁場関係

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック | 備品名 | 個数 |
|  | Dipole | 1 |
|  | HC | 小 | 2 |
| 中 | 2 |
| 大 | 2 |
|  | 固定 | スペーサー(木) |  |
| ねじ |
|  |
|  |
|  |
|  | ３軸テスラメータ | 1 |
|  | 電源 | 1 |
|  | 磁石(予備) |  |
|  |  |  |

* + 1. 真空関係

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック | 備品名 | 個数 |
|  | 真空ポンプ | 1 |
|  | 真空計 | 1 |
|  | 弁 | 2 |
|  | つなぐチューブ |  |
|  |  |  |

* + 1. 標的

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック | 備品名 | 個数 |
|  | 真空槽(フランジ、カプトン付き) | 1 |
|  | 架台 | 1 |
|  | Degrader + collimator セット | 1 |
|  | Finger | 基盤 | 2 |
| LEMOケーブル | 4 ? |
| ねじ |  |
| 暗幕 | 2 ? |
|  | 乾燥機？　乾燥剤？ | 1セット |
|  | エアロゲル | 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. 工具類

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック | 備品名 | 個数 |
|  | マイナスドライバー |  |
|  | プラスドライバー |  |
|  | 定規 |  |
|  | ペンチ |  |
|  | はさみ |  |
|  | 六角レンチ |  |
|  | 養生テープ |  |
|  | 結束バンド |  |
|  | 手袋 |  |
|  | ブラックテープ | 1 |
|  | アロンアルフア | 1 |
|  | ドリル | 1 |
|  | ねじ類 |  |
|  | ノギス |  |
|  | やすり |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. バックアップ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック | 備品名 | 個数 |
|  | オシロスコープ |  |
|  | BNC-BNCケーブル(10m) | 2 |
|  | LEMOケーブル |  |
|  | SHV-SHVケーブル(10m) | 2 |
|  | 上記のコネクタ一式 |  |
|  | (電源タップ) |  |
|  | Scaler | 1 |
|  | Logical delay |  |
|  | Discriminator | 1 |
|  | Amplifier | 1 |
|  | Clock generator | 1 |
|  | Gate & delay generator | 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. レコフレーム

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック | 備品名 | 個数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 物品リスト(持っていくもの)
	1. トラッキング用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック | 備品名 | 個数 |
|  | FADC(箱入り) | 1 |
|  | FADC電源ケーブル | 短(赤青黒) | 3組 |
| 長(14m)(赤青黒) | 2組 |
|  | FADC用電源 | 2 |
|  | LANケーブル | 短 | 3 |
| 長 | 2 |
|  | 基盤 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Fiber(クリップ止め) | 2組 |
|  | 暗幕 |  |
|  | MPPC用電源 | 1 |
|  | Flatケーブル |  |
|  | ケーブル |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |