- 物品リスト(送るもの)

  - 全体

| チェック | 備品名 | 個数 |
| --- | --- | --- |
|  | PC (DAQ用) | 1 |
|  | DUAL FAN IN/FAN OUT | 1 |

  - Plastic 検出器

| チェック | 備品名 |  |  | 個数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 架台 |  |  | 2 |
|  | 暗箱(プラシン+PMT×４) |  |  | 2 |
|  | BNC-BNCケーブル(10m) |  |  | 8(+2予備) |
|  | HV | HV モジュール |  | 2 |
|  |  | SHV-SHVコネクタ |  | 8(+2予備) |
|  |  | HVケーブル(SHV-SHV) | 10m | 8(+2予備) |
|  |  |  | 15m | 4 |
|  |  |  | 45m | 1 |
|  | BNC-LEMOコネクタ |  |  | 8 |
|  | BNC-BNCコネクタ |  |  | 8 |
|  | 暗幕 |  |  | 2(4?) |
|  | LEMOケーブル赤 |  |  | 10 |

  - 標的周り

    - 磁場関係

| チェック | 備品名 |  | 個数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dipole |  | 1 |
|  | HC | 小 | 2 |
|  |  | 中 | 2 |
|  |  | 大 | 2 |
|  | 固定 | スペーサー(木) |  |
|  |  | ねじ |  |
|  | ３軸テスラメータ |  | 1 |
|  | 電源 |  | 1 |
|  | 磁石(予備) |  |  |

    - 真空関係

| チェック | 備品名 | 個数 |
| --- | --- | --- |
|  | 真空ポンプ | 1 |
|  | 真空計 | 1 |
|  | 弁 | 2 |
|  | つなぐチューブ |  |

    - 標的

| チェック | 備品名 |  | 個数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 真空槽(フランジ、カプトン付き) |  | 1 |
|  | 架台 |  | 1 |
|  | Degrader + collimator セット |  | 1 |
|  | Finger | 基盤 | 2 |
|  |  | LEMOケーブル | 4 ? |
|  |  | ねじ |  |
|  |  | 暗幕 | 2 ? |
|  | 乾燥機？ 乾燥剤？ |  | 1セット |
|  | エアロゲル |  | 1 |

  - 工具類

| チェック | 備品名 | 個数 |
| --- | --- | --- |
|  | マイナスドライバー |  |
|  | プラスドライバー |  |
|  | 定規 |  |
|  | ペンチ |  |
|  | はさみ |  |
|  | 六角レンチ |  |
|  | 養生テープ |  |
|  | 結束バンド |  |
|  | 手袋 |  |
|  | ブラックテープ | 1 |
|  | アロンアルフア | 1 |
|  | ドリル | 1 |
|  | ねじ類 |  |
|  | ノギス |  |
|  | やすり |  |

  - バックアップ

| チェック | 備品名 | 個数 |
| --- | --- | --- |
|  | オシロスコープ |  |
|  | BNC-BNCケーブル(10m) | 2 |
|  | LEMOケーブル |  |
|  | SHV-SHVケーブル(10m) | 2 |
|  | 上記のコネクタ一式 |  |
|  | (電源タップ) |  |
|  | Scaler | 1 |
|  | Logical delay |  |
|  | Discriminator | 1 |
|  | Amplifier | 1 |
|  | Clock generator | 1 |
|  | Gate & delay generator | 1 |

  - レコフレーム

| チェック | 備品名 | 個数 |
| --- | --- | --- |

- 物品リスト(持っていくもの)

  - トラッキング用

| チェック | 備品名 |  | 個数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FADC(箱入り) |  | 1 |
|  | FADC電源ケーブル | 短(赤青黒) | 3組 |
|  |  | 長(14m)(赤青黒) | 2組 |
|  | FADC用電源 |  | 2 |
|  | LANケーブル | 短 | 3 |
|  |  | 長 | 2 |
|  | 基盤 |  |  |
|  | Fiber(クリップ止め) |  | 2組 |
|  | 暗幕 |  |  |
|  | MPPC用電源 |  | 1 |
|  | Flatケーブル |  |  |
|  | ケーブル |  |  |