## Slide 1: AXEL 高圧キセノンガスを用いた0nbb探索
中村 輝石 （神戸大）
for the AXEL collaboration

## Slide 2: AXEL 構成員
Atsuko K. Ichikawa
Tsuyoshi Nakaya
Kiseki Nakamura
Sei Ban
Masashi Yoshida
Kazuhiro Nakamura
Shunsuke Tanaka
Kota Ueshima
Masanori Hirose
Akihiro Minamino
Hiroyuki Sekiya
Yasuhiro Nakajima
Kentaro Miuchi

## Slide 3: AXEL 構成員
Atsuko K. Ichikawa
Tsuyoshi Nakaya
Kiseki Nakamura
Sei Ban
Masashi Yoshida
Kazuhiro Nakamura
Shunsuke Tanaka
Kota Ueshima
Masanori Hirose
Akihiro Minamino
Hiroyuki Sekiya
Yasuhiro Nakajima
Kentaro Miuchi
ニュートリノレスダブルベータ崩壊を、見つけたい
半導体に少し手を出してみたものの、でかくするのが絶望的
かといって、エネルギー分解能がないと2νββ落とせない
高エネルギー分解能と大質量を両立できる実験を

## Slide 5: AXEL member in Kyoto
Atsuko K. Ichikawa
Tsuyoshi Nakaya
Kiseki Nakamura
Sei Ban
Masashi Yoshida
Kazuhiro Nakamura
Shunsuke Tanaka
(speaker)

## Slide 6: AXEL member in Kyoto
Atsuko K. Ichikawa
Tsuyoshi Nakaya
Kiseki Nakamura
Sei Ban
Masashi Yoshida
Kazuhiro Nakamura
Shunsuke Tanaka
(speaker)
ニュートリノレスダブルベータ崩壊を、見つけたい
半導体に少し手を出してみたものの、でかくするのが絶望的
かといって、エネルギー分解能がないと2νββ落とせない
高エネルギー分解能と大質量を両立できる実験を

## Slide 7: AXEL 実験
0nbb探索のための高圧キセノンガスTPC
field cage
PMT
136Xe 10atm
~-200kV
ELCC
e-
scintillation
photon
~4m
バックグラウンド除去
ピクセル読み出しによる飛跡再構成
大質量
高圧ガス
~ ton スケール
高エネルギー分解能
ガスキセノン＋EL増幅
目標: 0.5%FWHM
SiPM
EL
~-15kV
0V

## Slide 8: AXEL experiment
High pressure xenon gas TPC for 0nbb search
field cage
PMT
136Xe 10atm
~-200kV
ELCC
e-
scintillation
photon
~4m
Background rejection: tracking by segmented EL readout
Large mass: high pressure
~ ton scale
Energy resolution: gaseous xenon + electroluminescence (EL) readout
target: 0.5%FWHM
SiPM
EL
~-15kV
0V
Similar concept as NEXT experiment
We introduce a new idea "ELCC" for signal readout
Need proof-of-principle by simulation and prototype detectors

## Slide 9: 高エネルギー分解能
電離過程
  100atm以下ならとても良い
  ⇒0.25%FWHM @2.5MeV
増幅過程
  Electroluminescence 発光 (EL)
  雪崩増幅より揺らぎが小さい
NIMA396(1997)360
Energy reolution %
0
2
4
6
8
0
density [g/cm3]
1
2
3
4
100atm
Eγ=662keV
ElectroLuminescence
Avalanche
Noble gas detector

## Slide 10: 分割EL読み出し: ELCC
セルごとにEL光を発生させて検出する
ピクセル読み出しなので飛跡再構成が可能
発光と検出が対応しているので、広範囲で一様な性能が期待できる
硬い構造なので（メッシュのたわみといった問題がない）、大型化もしやすい
SiPM
EL

## Slide 11: ELCC シミュレーション
電場計算 (gmsh + elmer)
セル内の一様性や検出光子数の揺らぎ等もシミュレーションし、高エネルギー分解能が達成できることが分かっている
1.0cm
1.0cm
2cm
0.5cm
0.58cm
0.6cm
Edrift=100V/cm/atm
Eanode=3kV/cm/atm
gmsh
elmer

## Slide 12: Collection of line of electric field
Larger aperture is better
Taking some Edrift, large EEL is better (Edrift=100V/cm/atm, EEL>2.5kV/cm/atm)
square
cell pitch
hole radius
EL length
Edrift
EEL

## Slide 13: Collection of line of electric field
Hexagonal placement is better
Next prototype will be OK
square
cell pitch
hole radius
EL length
Edrift
EEL
hexagonal
next prototype
current prototype

## Slide 14: Uniformity of EL generation
EL Yield is proportional to [electric field strength] x [path length]
Uniformity : 1.4%
Since initial electron number is 1e5, effect on energy resolution will be 1.4%/√1e5 = 0.005%
Electric field along the path
Initial position dependence of EL yield

## Slide 15: Electron and photon propagation simulation
Electron track by Garfield++
EL photons by Monte Carlo method
6photon/e- @SiPM(3mm square)
1000ev
1000ev
hit timing
detected photon num
hit position at SiPM
1000ev

## Slide 16: Estimation of energy resolution
Simulation process
  0nbb event by Geant4
  statistical fluctuation with fano factor
  drift to the ELCC plane with diffusion
  EL generation (6photon/e-)
Simulated energy resolution: 0.37%(FWHM)
  ionizing process: 0.27%
  EL process: 0.25%
Detected EL num
Detected EL num

## Slide 17: BG シミュレーション
飛跡の形状 (by Geant4)
  2-blobs : 0nbb
  小さい : a-ray BG
  マルチサイト : g-ray BG with Compton scattering (~98%)
光電吸収する2.5MeVの g-ray以外は容易に落ちる
0nbb
a-ray (2.5MeV)
g-ray (2.5MeV)

## Slide 18: 感度予想
仮定
  1 ton 136Xe
  2.9ppt 214Bi @ 圧力容器
感度
  mbb=60meV (current)
  mbb=20meV (圧力容器の質量を減らす: 10ton --> 100kg) （高圧水シールドなど）
EXOの銅の上限値
重い（10ton）
0.5% (FWHM) is assumed
2458keV
2447keV
2614keV
arXiv:1106.3630v1 (NEXT)
process | 0nbb efficiency | g (2448keV) rate
initial condition | 100% | 180000 cts/year
fiducial-cut | 79% | 12000 cts/year
multi-cluster-cut | 49% | 75 cts/year
2-blob-selection | 19% | 5.5 cts/year
立体角
コンプトン（98%）

## Slide 19: BG シミュレーション
仮定
  1 ton 136Xe
  2.9ppt 214Bi in 圧力容器
感度
  mbb=60meV (current)
  mbb=20meV (圧力容器の質量を減らす: 10ton --> 100kg)
current simulation
chamber mass: 10ton --> 100kg
original electron track
reconstructed track
energy of lower blob
EXOの銅の上限値
重い（10ton）

## Slide 20: BG
rate of g-ray from
214Bi (2448keV)
chamber mass
107[g](=10ton)
contamination
2.9x10-12(=2.9ppt)
Avogadro number
6.02x1023[/mol]
half life of 238U
4.468x109[year]
atomic weight of 238U
238 [g/mol]
branching ratio
0.0157
180000
[cts/year]
process | 0nbb efficiency | g (2448keV) rate
initial condition | 100% | 180000 cts/year
fiducial-cut | 79% | 12000 cts/year
multi-cluster-cut | 49% | 75 cts/year
2-blob-selection | 19% | 5.5 cts/year
solid angle (chamber --> gas)
98% is Compton
Simulated signal-efficiency and BG-rate
for each analysis steps

## Slide 21: AXEL 計画
241Am
59.5keV
Escape peak
29.8keV
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
高圧XeのR&D開始
秋山M論
2019
2021
ELは光るのか？ 試験

## Slide 22: AXEL 計画
Xe 1atm
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
高圧XeのR&D開始
秋山M論
HP10L初信号
2019
2021
ELCCの原理検証

## Slide 23: イベントディスプレイ
MPPCとPMTの波形を取得
EL光とシンチレーション光を測定
MPPC: 65MHz 12bit 2Vpp
PMT: 100MHz 14bit 2Vpp

## Slide 24: AXEL 計画
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
高圧XeのR&D開始
秋山M論
HP10L初信号
1⇒4atm、fid-cut
32⇒64ch、PMT追加
潘・柳田M論
2019
2021

## Slide 25: AXEL 計画
arxiv: 1701.03931
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
高圧XeのR&D開始
秋山M論
HP10L初信号
1⇒4atm、fid-cut
32⇒64ch、PMT追加
VUV-MPPC、z：6⇒9cm
放電対策、ガス循環
潘・柳田M論
2019
2021

## Slide 26: エネルギー分解能
測定したエネルギー: 30,34,88,92,122 keV
Q値（2.5MeV）に外挿
  : 1.61%FWHM
  : 0.59%FWHM
0.5%FWHM@2.5MeV

## Slide 27: エネルギー分解能
測定したエネルギー: 30,34,88,92,122 keV
Q値（2.5MeV）に外挿
  : 1.61%FWHM
  : 0.59%FWHM
0.5%FWHM@2.5MeV
もっと高いエネルギーで測定したい

## Slide 28: AXEL 計画
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
高圧XeのR&D開始
秋山M論
HP10L初信号
1⇒4atm、fid-cut
32⇒64ch、PMT追加
VUV-MPPC、z：6⇒9cm
放電対策、ガス循環
ELCC改造、511keV
old
new
GND mesh
潘・柳田M論
2019
2021
今

## Slide 29: AXEL 計画 180L検出器
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2019
2021
田中M論
吉田・中村和M論（予定）
圧力容器納品
初信号
今
回路開発
TPC開発
潘D論（予定）
性能評価
Q値（2.5MeV）での性能評価
トラッキングの性能評価
大型化の技術獲得

## Slide 30: 回路開発（2015~）
要求性能
  電荷量を間違わない回路
  しかも多チャンネル
  1p.e.のキャリブレーションも
開発状況（2年くらい）
  方針を決め、回路図が完成
  これから実装図⇒制作
図面完成！

## Slide 31: TPC開発（2016~）
TPCに対する要求
  電場がちゃんとかかる
  高電圧：70kV
  低アウトガス、低物質量、低BG
開発状況
  電場計算：OK
  コッククロフト：試作機の評価中
  TPCケージ：考案・設計・選定中
  キャリブレーションシステムも開発中

## Slide 32: TPC開発（2016~）
低物質量（低アウトガス・低BG）・高電圧・VUV反射
48cm
48cm
電場計算
CW試作

## Slide 33: キャリブレーション（2016~）
個々のMPPCの性能を評価

## Slide 34: AXEL 計画 物理探索
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2023
2025
HP180Lの感触がつかめている頃
今
AXEL2000L （~100kg）
  背景事象がない場合は1年観測で世界最高感度となる質量
  スケールアップ技術の獲得
  バックグラウンド事象の測定・理解
AXEL1ton
  目的：逆階層を完全に探索しつくす（20meV）
建設
物理RUN
建設
物理RUN
AXEL2000L
AXEL1ton

## Slide 35: 競争相手？、協力相手？
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2023
2025
HP180Lの感触がつかめている頃
今
NEXT（スペイン、Canfranc）
  大型で分解能を維持できればつけ入るすきがある
  ELCCの有用性は向こうのスポークスパーソンにも理解あり
PandaX-III（中国、Jinping）
  トラッキングのためにTMA混ぜ、分解能は少し犠牲に
  2νββのBGは残る
建設
物理RUN
建設
物理RUN
AXEL2000L
AXEL1ton
NEXT 100kg 0.7%
PandaX-III 200kg 3%
PandaX-III 5×200kg 1%

## Slide 36: Dark-AXEL（仮称）
高圧キセノンガスTPCで暗黒物質探索
  方向感度＋大質量＋SI感度
  （エネルギー分解能がよいので低質量も狙えそう）
柱状再結合（方向感度のための肝）
  電場と飛跡の角度により再結合の量が変化する（かも）
  試験機を作って調査中
  かなり面白いデータが得られてます！
D. Nygren J Phys. Conf. Ser. 460 (2013) 012006

## Slide 37: まとめ
AXEL実験
  高圧キセノンガスTPCを用いた0νββ探索実験（R&D中）
  高エネルギー分解能・大質量・バックグラウンド除去能力を
  （方向に感度を持つ暗黒物質探索もできるかも）
HP10L（2014~2017）
  独自の読み出し（ELCC）の性能評価をしてきた（57Co 122keV）
  エネルギー分解能：0.59~1.6%FWHM（Q値換算）
HP180L（2017~2019）
  圧力容器・回路：Coming soon TPC：設計中
  2.5MeVでの性能評価（エネルギー分解能、トラッキング）
物理探索（2019~）
  段階的に開発を進める
  エネルギー分解能を出すことで世界と戦う
さらなるアイデアの導入も果敢に続けたい
一緒に研究する人、歓迎します

## Slide 38: Prototype detector
Parameters
  Sensitive region: 6 x 6 x 9 cm
  Cell num: 64
  Gas pressure: 4 bar
  Edrift: 100 V/cm/atm
  EEL: 2.7kV/cm/atm
MPPC-VUV3
  PDE: 23%
  Size: 3 x 3 mm2
Prototype detector
anode electrode
MPPCs
7.5mm
9cm
arxiv: 1701.03931

## Slide 39: ELCC design
cross section view
To prevent discharge, PTFE holes is slightly smaller than anode(Cu) holes

## Slide 40: High voltage applying
Two HV modules to control both EL field and drift field
  HFR10-30N, HFR10-20N [Matsusada-precision]
Diode and resistance for circuit protection
SiPM
EL
-15kV
-24kV

## Slide 41: Gas circulation system
Circulate high pressure xenon gas
  pump: PumpWorks PW2070
  SAES micro torr MC1-902FV
  API-GETTER-I -Re
  Number of photons slightly increase at first
used for analysis

## Slide 42: Event sample
Waveforms of MPPC and PMT
EL light & scintillation light are observed
MPPC: 65MHz 12bit 2Vpp
PMT: 100MHz 14bit 2Vpp

## Slide 43: Analysis flow
Fiducial cut
  XY by hit channel, Z by PMT timing
EL gain correction
  Measure each cell gain by 30keV peak
Dark count correction
  Depend on time duration of EL photon
fiducial
dark
EL-gain

## Slide 44: Measured energy spectrum
Four (five?) peaks are observed using 57Co source
X-ray (Ka)
29.78 keV
X-ray (Kb)
33.62 keV
Escape peak (Kb) ?
88.44 keV
Full peak
122.06 keV
Escape peak (Ka)
92.28 keV

## Slide 45: Upgrade of ELCC structure
New ELCC will come soon for testing...
  Higher energy measurement (511keV gamma-ray)
  Multi electrode (scale up study)
  Hexagonal placement (better than square one)
old
new
1/3 of anode hole plate
GND mesh

## Slide 46: Large prototype project
100L scale detector
Purpose
  test at 2.5MeV
  test tracking
  get large size technique
Status
  Chamber will come by this summer
  Electronics development ongoing
  Developing Cockcroft-Walton high voltage generation
  Cabling test

## Slide 47: Summary
AXEL project developing high pressure xenon gas TPC for 0nbb search.
Segmented electroluminescence readout (ELCC) is key component.
Simulated performance of ELCC is good.
Energy resolution measured by current prototype detector: 0.6-1.6%FWHM @ 2.5MeV
Large prototype construction started.
1ton detector sensitivity will reach ~20meV

## Slide 48: New GND mesh idea
Fine etched electrode
  Isolate cell from EL photon
  Strong for stretching and deflection
PTFE
MPPC
MPPC

## Slide 49: Tracking
rate of g-ray from
214Bi (2448keV)
chamber mass
107[g](=10ton)
contamination
2.9x10-12(=2.9ppt)
Avogadro number
6.02x1023[/mol]
half life of 238U
4.468x109[year]
atomic weight of 238U
238 [g/mol]
branching ratio
0.0157
180000
[cts/year]
process | 0nbb efficiency | g (2448keV) rate
initial condition | 100% | 180000 cts/year
fiducial-cut | 79% | 12000 cts/year
multi-cluster-cut | 49% | 75 cts/year
2-blob-selection | 19% | 5.5 cts/year
solid angle
(chamber --> gas)
98% is Compton
Simulated signal-efficiency and BG-rate
for each analysis steps