## Slide 1: DarkAXEL 高圧キセノンガスを用いた 方向に感度のある暗黒物質探索
中村 輝石 （神戸大）
for the AXEL collaboration

## Slide 2: 暗黒物質探索の世界情勢
Spin Independent：SI
  断面積が質量数の二乗に比例
  Xeを使った実験が強い（XENON1T、LUXなど）
Spin Dependent：SD
  断面積は原子核のスピンによる
  19Fを使った実験が強い（PICOなど）

## Slide 3: ニュートリノの壁
2017年にビームで測定された（提案されたのは1974年）
大気ν・太陽νのBGの存在が現実味を帯びてくる

## Slide 4: 暗黒物質の直接探索
季節変化
  イベントレート：夏＞冬
  変化は数%と小さい
  環境変化の系統誤差もある
  普通の実験はこっち
方向感度
  反跳原子核の方向異方性
  変化量は数倍と大きい
  飛跡が短いので難しい
  ニュートリノBGを突破できる可能性あり
飛跡の縦横が分かれば方向感度

## Slide 5: 方向に感度を持つ暗黒物質探索
到来方向異方性という強い信号が得られる
方向感度のある暗黒物質探索
  低圧ガス検出器：DRIFT、NEWAGE、DM-TPC、MIMAC、D3
  エマルジョン：NEWS
  （ZnWO4、DNA、CNT、など）
求められているもの
  質量（今は10～150g程度）
  SI感度（今はほとんど19F。重くても32S）

## Slide 6: 柱状再結合@高圧キセノンガス
電場と飛跡の角度により、電離電子の再結合による光量が変わるかも D. Nygren J Phys. Conf. Ser. 460 (2013) 012006
得られる信号
  シンチレーション光(w/ 再結合光)＋電離電子 ⇒ エネルギー
  シンチレーション光(w/ 再結合光)／電離電子 ⇒ 天頂角
大質量＋方向感度＋SI感度を
光検出器
トラッキング面
(MPPC)
Ionization
Rercombination光
(+Scintillation光)
e-
光
キセノンガス10気圧

## Slide 7: 先行研究（NEXT）
XeにTMAを混ぜたR&D
  電子の冷却・ペニング効果・波長変換、を期待
測定結果
  電離信号の角度依存性を検出 PoS (TIPP2014) 057
  発光が抑制されてしまう J. Phys. Conf. Ser. 650 (2015) 012012
エネルギーと角度の2つの情報が欲しいので、光らないと方向感度のある暗黒物質探索は難しい
電離信号
TMAを混ぜると発光量が減る
角度依存
α線（5MeV）の角度
電場
発光量

## Slide 8: シンチレーション光の波形解析案
発光が見たいのでキセノン100%を使う
再結合光は電子がイオンに出会うのに時間がかかるため、脱励起光（いわゆるシンチレーション光）よりも遅れて検出されるはず（w/ 市川さん）
時間
脱励起光
再結合光 （こっちに着目）

## Slide 9: 原理検証の試作機
PMTを使って発光の時間変化をとらえる
まずは測りやすそうな5MeVのα線で
PMT
5mm（ドリフト領域）
2mm（EL領域）
8atm Xe
241Am
5.5MeV α線
Edrift
Eel
信号（シンチ＋EL）
地下素核の公募研究で補助を受けました

## Slide 10: slow成分に再結合光
fast成分：脱励起のシンチレーション光
slow成分：再結合（柱状再結合もこっちのハズ）

## Slide 11: slowとfastのドリフト電場依存
slow成分は低電場ほど多いので、再結合光による
⇒柱状再結合で変動が期待されるのはslow成分

## Slide 12: EL電場を印加時の波形
電離電子はEL光に変換して取得
  横方向の飛跡
    電離電子がEL領域に入るのが遅い
    EL-timingが大きい
  縦方向の飛跡
    電離電子がEL領域に入るのが速い
    EL-timingが小さい
8atm Xe
Edrift=6V/cm/atm
EEL=1100V/cm/atm
EL-timing
EL光
シンチレーション光
EL-timing

## Slide 13: 平均波形
縦向き（赤）が再結合光（slow成分）が多い

## Slide 14: 発光量の角度依存性
fast（脱励起）：一定
slow（再結合）：負の相関
el（電離電子）：正の相関
⇒柱状再結合！
立体角は補正済み
8atm Xe
Edrift=6V/cm/atm
EEL=1100V/cm/atm
cosθ=1 ←→ cosθ=0
θ=0° ←→ θ=90°
縦 ←→ 横
縦 ←→ 横
縦 ←→ 横
fast：脱励起光
slow：再結合光
EL：電離電子

## Slide 15: 高いドリフト電場
slow、ELの角度依存が消える
柱状再結合には低電場が必要
縦 ←→ 横
縦 ←→ 横
縦 ←→ 横
fast：脱励起光
slow：再結合光
EL：電離電子
8atm Xe
Edrift=11V/cm/atm
EEL=1100V/cm/atm
cosθ=1 ←→ cosθ=0
θ=0° ←→ θ=90°
立体角は補正済み

## Slide 16: 今後のR&D
中性子による原子核反跳で柱状再結合が見えるか？
低電場TPCの理解（アタッチメントなど）

## Slide 17: 地下実験で気になること
柱状再結合で本当に暗黒物質の到来方向に感度のある探索ができるのか？
ドリフト方向と白鳥座方向が平行/垂直な検出器を並べておくことを想定し、差が見れるかどうか確かめる
垂直な
検出器
平行な
検出器
白鳥座
DM
DM

## Slide 18: エネルギーごとの散乱角度
1000GeVのDMを仮定
かすり事象が多いので、平行方向に置いた検出器だとcosθ=0（横向き反跳）の方向にイベントが多い
平行な検出器
（白鳥座方向とドリフト電場）
垂直な検出器
（白鳥座方向とドリフト電場）
EventRate [A.U.]

## Slide 19: 測定量を物理量へ変換
変換式
  エネルギー = EL + α×slow
  角度：cosθ ≒ arctan(α×slow/EL)
下図は分解能が無限に良い場合
  赤線は変換のイメージ
slow（光）
EL（電離）
arctan(α*slow/EL)
α*slow+EL

## Slide 20: 誤差があるときの変換
光量・角度依存・系統誤差は5MeVの測定を外挿
統計誤差と系統誤差でぼけるので、ほぼ同じに見える
垂直
（白鳥座方向とドリフト電場）
α*slow+EL
arctan(α*slow/EL)
平行
（白鳥座方向とドリフト電場）
α*slow+EL
arctan(α*slow/EL)

## Slide 21: 平行と垂直の検出器の差分
差分を取ると非対称性が見えてくる
-
（マイナス）
=
（イコール）
垂直
平行
縦方向にprojection

## Slide 22: 質量依存性
軽い（10GeV）：前方散乱が多い
重い（1000GeV）：かすり事象が多い
中くらい（100GeV）：途中で反転する
⇒暗黒物質の質量を決定できる可能性がある

## Slide 23: 実際の統計量
1000GeV、10-46cm2、100ton×10年
5000evくらい。なんとなく上がって下がって見える？

## Slide 24: シンチ光量 x10
1000GeV、10-46cm2、100ton×10年、光量10倍
非対称性が見れる
⇒ photo-coverageを上げるのが重要

## Slide 25: 将来の統計
1000GeV、10-48cm2、1000ton×10年、光量10倍
まあ、非対称性が見れる
実際には大気ニュートリノBGがある

## Slide 26: ニュートリノのコヒーレント散乱
Julienの論文のスペクトルを使う
  Phys. Rev. D 89, 023524 (2014)
散乱は実験室系がほぼ重心系なので等方散乱になる
太陽10B
大気

## Slide 27: 重い暗黒物質 VS 大気ニュートリノ
DMと同程度の大気νがある場合でも非対称性は残る
1000t・10y
シンチ×10
DM
1000GeV 10-48cm2
大気ニュートリノ
DM+ν

## Slide 28: 軽い暗黒物質 VS 太陽ニュートリノ
非対称性は残る（低エネでの柱状は怪しいが）
DM
10GeV 10-46cm2
太陽ニュートリノ
DM+ν
1000t・10y
シンチ×10

## Slide 29: プロジェクト
1基：PMT×100＋MPPC×1000 で約1200万円
  100GeVのDAMA領域を調査するレベル
1トン＝10kg×100基 で12億円
  現在の感度レベル
1000トン で1.2兆円
  ニュートリノBGが見えるレベル
垂直
平行
垂直
平行
・・・
・・・
(60cm)3 ～10kg
電離電子をEL光で精度よくピクセル読み出しする機構は0νββ探索用のR&Dで鋭意開発中

## Slide 30: AXEL 実験
0nbb探索のための高圧キセノンガスTPC
field cage
PMT
136Xe 10atm
~-200kV
ELCC
e-
scintillation
photon
~4m
バックグラウンド除去
ピクセル読み出しによる飛跡再構成
大質量
高圧ガス
~ ton スケール
高エネルギー分解能
ガスキセノン＋EL増幅
目標: 0.5%FWHM
SiPM
EL
~-15kV
0V

## Slide 31: 液体アルゴンの柱状再結合
DarksideグループもR&Dをしている
57.3keVでhintを得たという表現（キセノンも期待できる？）
二層式なので横向きに置けず、縦横の比較はできない
PhysRevD.91.092007
arXiv1704.03741

## Slide 32: まとめ
DarkAXEL
  高圧キセノンガスTPCを用いた方向に感度を持つ暗黒物質探索
  柱状再結合により方向感度かつ大質量とSI感度
R&D状況
  5MeVのα線で柱状再結合を光と電荷の両方で観測
将来性
  DM発見の強い証拠
  質量が分かる可能性あり
  ニュートリノBGを超えれる
  ELはエネルギー分解能がよいので低massもあり
興味ある人、ぜひ！